## 16
第１６ 特定建築物における環境衛生
平成24年度分
|  |  | 興行場 | 百貨店 | 店舗 | 事務所 | 学校 | 旅館 | その他 | 計
| 特定建築物施設数（年度末現在） |  | 21 | 28 | 106 | 146 | 24 | 80 | 40 | 445
| 管理技術者選任建築物数（年度末現在） |  | 20 | 28 | 101 | 139 | 22 | 74 | 38 | 422
立入検査等回数 |  | 報告徴収 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2
|  | 立入検査 | 4 | 5 | 46 | 22 | 1 | 27 | 4 | 109
| 説明又は資料の要求 |  | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 4
処 分 件 数 （年 度 中） |  | 改善命令 | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 使用停止・使用制限 | - | - | - | - | - | - | - | 0
| 改善の勧告 |  | - | - | - | - | - | - | - | 0
空気環境・空気調和の調整 |  |  | 興行場: 興行場; 店舗: 百貨店; 学校: 店舗; その他: 事務所 | 学校 |  | 旅館 |  | その他
|  |  | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数
1 | 空気環境の測定(２を除く) |  | 4 | - | 5 | - | 46 | - | 23 | 1 | 1 | - | 25 | - | 5 | -
2 | ホルムアルデヒド量の測定 | [9 empty] | - | - | 9 | - | 1 | - | bar: 興行場 to 計
3 | 浮遊粉じんの量 |  | 4 | - | 5 | - | 46 | - | 22 | - | 1 | - | 25 | - | 5 | -
4 | 一酸化炭素の含有率 |  | 4 | - | 5 | - | 46 | - | 22 | - | 1 | - | 25 | - | 5 | -
5 | 二酸化炭素の含有率 |  | 4 | 1 | 5 | 1 | 46 | 12 | 22 | 14 | 1 | 1 | 25 | 1 | 5 | 1
6 | 温 度 |  | 4 | - | 5 | - | 46 | 8 | 20 | 1 | 1 | - | 25 | 3 | 5 | -
7 | 相対湿度 |  | 4 | 1 | 5 | 1 | 46 | 19 | 21 | 8 | 1 | - | 25 | 12 | 4 | 1
8 | 気流 |  | 4 | - | 5 | - | 46 | - | 22 | - | 1 | - | 25 | - | 5 | -
9 | ホルムアルデヒド量 | [9 empty] | - | - | 2 | - | 1 | - | bar: 興行場 to 計
10 | 冷却塔への供給水に必要な措置 |  | 3 | - | 5 | 1 | 15 | 1 | 14 | 2 | - | - | 21 | 2 | 2 | -
11 | 加湿装置への供給水に必要な措置 |  | 3 | - | 1 | - | 11 | 2 | 12 | 5 | - | - | 11 | 1 | 3 | 1
12 | 冷却塔、冷却水の汚れ点検（１月以内ごと） |  | 3 | - | 5 | - | 15 | 2 | 14 | 3 | - | - | 22 | 6 | 2 | 1
13 | 冷却塔、冷却水の水管清掃（１年以内ごと） |  | 3 | - | 5 | - | 15 | - | 14 | 2 | - | - | 22 | 3 | 2 | 1
14 | 加湿装置の汚れ点検（１月以内ごと） |  | 3 | - | 1 | - | 11 | 2 | 14 | 6 | - | - | 11 | 1 | 3 | -
15 | 加湿装置の清掃（１年以内ごと） |  | 3 | - | 1 | - | 11 | 2 | 14 | 6 | - | - | 11 | 1 | 3 | -
16 | 排水受けの汚れ、閉塞の状況点検 |  | 3 | - | 5 | - | 30 | 9 | 17 | 6 | 1 | - | 24 | 5 | 4 | -
飲料水の管理 |  |  | 興行場: 興行場; 店舗: 百貨店; 学校: 店舗; その他: 事務所 | 学校 |  | 旅館 |  | その他
|  |  | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数
1 | 遊離残留塩素の含有率の検査実施(3を除く) |  | 4 | - | 5 | - | 18 | 1 | 20 | 1 | 1 | - | 27 | 1 | 4 | -
2 | 遊離残留塩素の含有率((4を除く) |  | 4 | - | 5 | - | 17 | - | 19 | - | 1 | - | 24 | 2 | 4 | -
3 | 中央式給湯設備における 給湯水の遊離残留塩素含有率の検査実施 | [9 empty] | - | - | 9 | 8 | - | - | bar: 興行場 to 計
4 | 中央式給湯設備における 給湯水の遊離残留塩素含有率 | [9 empty] | - | - | 1 | - | - | - | bar: 興行場 to 計
5 | 水質検査実施(1、3、7)を除く) |  | 4 | - | 1 | - | 18 | 1 | 19 | 1 | 1 | - | 26 | 1 | 3 | -
6 | 水質基準(2、4、8を除く) |  | 4 | - | 1 | - | 17 | - | 18 | - | 1 | - | 25 | - | 3 | -
7 | 中央式給湯設備における 給湯水質検査実施(3を除く) | [9 empty] | - | - | 9 | 7 | - | - | bar: 興行場 to 計
8 | 中央式給湯設備における 給湯水質基準(4を除く) | [9 empty] | - | - | 2 | 1 | - | - | bar: 興行場 to 計
9 | 貯水槽の清掃(10を除く) |  | 4 | - | 4 | - | 18 | - | 19 | - | 1 | - | 25 | - | 3 | -
10 | 貯湯槽の清掃 |  | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 9 | 2 | 1 | -
雑用水の管理 |  |  | 興行場: 興行場; 店舗: 百貨店; 学校: 店舗; その他: 事務所 | 学校 |  | 旅館 |  | その他
|  |  | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数
1 | 遊離残留塩素含有率の検査 |  | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | -
2 | 遊離残留塩素含有率 |  | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | -
3 | 雑用水の水槽点検 | [9 empty] | - | - | 2 | - | - | - | bar: 興行場 to 計
4 | 水質検査 |  | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | -
5 | ｐＨ値 |  | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | -
6 | 臭気 |  | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | -
7 | 外観 |  | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | -
8 | 大腸菌群 |  | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | -
9 | 濁度 |  | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | -
その他 |  |  | 興行場: 興行場; 店舗: 百貨店; 学校: 店舗; その他: 事務所 | 学校 |  | 旅館 |  | その他
|  |  | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数
1 | 排水設備の清掃 |  | 4 | 1 | 5 | - | 24 | 5 | 10 | 1 | - | - | 21 | 1 | 2 | 1
2 | 大掃除 |  | 4 | - | 5 | - | 46 | 8 | 22 | 2 | 1 | 1 | 25 | 1 | 4 | -
3 | ねずみ等の防除 |  | 4 | - | 5 | - | 46 | 5 | 22 | 1 | 1 | - | 25 | 2 | 4 | -
4 | 帳簿書類の備付け |  | 4 | 1 | 5 | 1 | 46 | 15 | 23 | 10 | 1 | - | 25 | 12 | 4 | 1