## 16
第１６ 特定建築物における環境衛生
令和３年度分
|  |  | 興行場 | 百貨店 | 店舗 | 事務所 | 学校 | 旅館 | その他 | 計
| 特定建築物施設数（年度末現在） |  | 26 | 29 | 121 | 167 | 24 | 74 | 41 | 482
| 管理技術者選任建築物数（年度末現在） |  | 26 | 29 | 121 | 167 | 22 | 74 | 41 | 480
立入検査等回数 |  | 報告徴収 | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 立入検査 | 2 | 17 | 50 | 44 | 5 | 18 | 8 | 144
| 説明又は資料の要求 |  | - | - | - | - | 2 | - | - | 2
処 分 件 数 （年 度 中） |  | 改善命令 | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 使用停止・使用制限 | - | - | - | - | - | - | - | 0
| 改善の勧告 |  | - | - | - | - | - | - | - | 0
空気環境・空気調和の調整 |  |  | 興行場: 興行場; 店舗: 百貨店; 学校: 店舗; その他: 事務所 | 学校 |  | 旅館 |  | その他
|  |  | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数
1 | 空気環境の測定実施(２を除く) |  | 1 | - | 9 | - | 42 | - | 38 | 2 | 4 | - | 15 | 1 | 6 | -
2 | ホルムアルデヒド量の測定実施 |  | - | - | 1 | - | 2 | - | 6 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | -
3 | 浮遊粉じんの量 |  | 1 | - | 9 | - | 42 | - | 36 | - | 4 | - | 14 | - | 5 | -
4 | 一酸化炭素の含有率 |  | 1 | - | 9 | - | 42 | - | 36 | - | 4 | - | 14 | - | 5 | -
5 | 二酸化炭素の含有率 |  | 1 | - | 9 | - | 41 | 5 | 34 | 14 | 4 | 2 | 14 | - | 5 | 1
6 | 温 度 |  | 1 | 1 | 8 | - | 36 | 15 | 36 | 1 | 4 | 2 | 12 | 1 | 5 | -
7 | 相対湿度 |  | 1 | 1 | 8 | - | 26 | 7 | 27 | 13 | 4 | 2 | 8 | 2 | 5 | 3
8 | 気流 |  | 1 | - | 9 | - | 42 | - | 36 | - | 4 | - | 14 | - | 5 | -
9 | ホルムアルデヒド量 |  | - | - | 1 | - | 2 | - | 5 | - | - | - | 2 | - | 1 | -
10 | 冷却塔への供給水に必要な措置 |  | 1 | - | 3 | 1 | 5 | 1 | 18 | - | 2 | - | 6 | - | 3 | 1
11 | 加湿装置への供給水に必要な措置 |  | 1 | - | 2 | - | 9 | - | 17 | - | 2 | - | 7 | - | 3 | 1
12 | 冷却塔、冷却水の汚れ点検（１月以内ごと） |  | 1 | - | 3 | 1 | 5 | 1 | 18 | - | 2 | - | 6 | 1 | 3 | 1
13 | 冷却塔、冷却水の水管清掃（１年以内ごと） |  | 1 | - | 3 | 1 | 5 | - | 18 | - | 2 | - | 6 | 1 | 3 | 1
14 | 加湿装置の汚れ点検（１月以内ごと） |  | 1 | - | 2 | - | 9 | - | 18 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1
15 | 加湿装置の清掃（１年以内ごと） |  | 1 | - | 2 | - | 9 | - | 18 | 5 | 2 | - | 7 | 2 | 4 | 1
16 | 排水受けの汚れ、閉塞の状況点検 |  | 1 | - | 2 | - | 23 | 5 | 26 | 9 | 3 | - | 11 | 2 | 5 | 1
飲料水の管理 |  |  | 興行場: 興行場; 店舗: 百貨店; 学校: 店舗; その他: 事務所 | 学校 |  | 旅館 |  | その他
|  |  | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数
1 | 遊離残留塩素の含有率の検査実施(3を除く) |  | 1 | - | 9 | - | 18 | 1 | 37 | 2 | 3 | - | 15 | 1 | 4 | -
2 | 遊離残留塩素の含有率(4を除く) |  | 1 | - | 3 | 1 | 12 | - | 35 | 1 | 3 | - | 13 | 1 | 4 | 0
3 | 中央式給湯設備における 給湯水の遊離残留塩素含有率の検査実施 |  | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | -
4 | 中央式給湯設備における 給湯水の遊離残留塩素含有率 |  | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | -
5 | 水質検査実施(1、3、7)を除く) |  | 1 | - | 4 | - | 11 | 1 | 36 | 2 | 3 | - | 14 | 1 | 3 | -
6 | 水質基準(2、4、8を除く) |  | 1 | - | 4 | - | 9 | - | 34 | - | 3 | - | 12 | 1 | 3 | -
7 | 中央式給湯設備における 給湯水質検査実施(3を除く) |  | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | - | -
8 | 中央式給湯設備における 給湯水質基準(4を除く) |  | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 3 | - | - | -
9 | 貯水槽の清掃(10を除く) |  | 1 | - | 4 | - | 9 | 1 | 35 | 1 | 3 | - | 14 | - | 3 | -
10 | 貯湯槽の清掃 |  | 1 | - | 2 | - | - | - | 6 | 1 | 1 | - | 8 | 2 | - | -
雑用水の管理 |  |  | 興行場: 興行場; 店舗: 百貨店; 学校: 店舗; その他: 事務所 | 学校 |  | 旅館 |  | その他
|  |  | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数
1 | 遊離残留塩素の含有率の検査実施 |  | - | - | 7 | - | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | -
2 | 遊離残留塩素の含有率 |  | - | - | 1 | 1 | - | - | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | -
3 | 雑用水の水槽点検 |  | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | -
4 | 水質検査 |  | - | - | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | -
5 | ｐＨ値 |  | - | - | 6 | 1 | 3 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | -
6 | 臭気 |  | - | - | 6 | 1 | 3 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | -
7 | 外観 |  | - | - | 6 | 1 | 3 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | -
8 | 大腸菌 |  | - | - | 6 | 1 | 3 | - | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | -
9 | 濁度 |  | - | - | 6 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | -
その他 |  |  | 興行場: 興行場; 店舗: 百貨店; 学校: 店舗; その他: 事務所 | 学校 |  | 旅館 |  | その他
|  |  | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数
1 | 排水設備の清掃 |  | 1 | - | 9 | - | 29 | - | 18 | 2 | 3 | - | 9 | 2 | 3 | 0
2 | 大掃除 |  | 1 | - | 9 | 1 | 42 | 1 | 38 | 2 | 4 | - | 14 | 2 | 5 | 0
3 | ねずみ等の防除 |  | - | - | 9 | - | 42 | 2 | 38 | 6 | 4 | 0 | 14 | 3 | 5 | 1
4 | 帳簿書類の備付け |  | 1 | 1 | 9 | - | 42 | 11 | 38 | 12 | 4 | 2 | 14 | 4 | 5 | 0