## 法非適用_水道事業
経営比較分析表（令和4年度決算）
青森県 蓬田村
業務名 |  |  |  |  | 業種名 | [6 empty] | 事業名 | 類似団体区分 | 管理者の情報 | 人口（人） | 面積(km2) | 人口密度(人/km2) | グラフ凡例
法非適用 |  |  |  |  | 水道事業 | [6 empty] | 簡易水道事業 | D3 | 非設置 | 2581 | 80.84 | 31.93 | ■ | 当該団体値（当該値）
資金不足比率(％) |  |  |  |  | 自己資本構成比率(％) | [6 empty] | 普及率(％) | 1か月20ｍ3当たり家庭料金(円) |  | 現在給水人口(人) | 給水区域面積(km2) | 給水人口密度(人/km2) | － | 類似団体平均値（平均値）
- |  |  |  |  | 該当数値なし | [6 empty] | 95 | 4510 |  | 2415 | 8.5 | 284.12 | 【】 | 令和4年度全国平均
分析欄
1. 経営の健全性・効率性 | [17 empty] | 1. 経営の健全性・効率性について
①収益的収支比率について、令和元年度から右肩下りがであったが、新型コロナウイルスの影響が落ち着いてきたのか令和４年度では若干であるが料金収益が上がってきた。地方債償還が終わるまでは継続して支出の見直し、計画的な施設更新等を行っていく。 ④企業債残高対給水収益比率について、企業債償還が進んでいるため、継続して給水収益を上げていく。 ⑤料金回収率について、令和2年度から水道メーターの定期更新、また令和３年度から法適化の委託業務が発生した。令和３年度では約3,000,000円、令和４年度では約10,000,000円を支出している。令和５年度では約4,000,000円を予定しており、令和３年度同程度まで落ち着く予定である。 ⑦施設利用率について、施設の利用率については、現状浄水場がオーバースペックであり、更新、修繕のタイミングでダウンサイジングを図っていく必要がある。 ⑧有収率について、上記でもあったように消火活動により若干の減少がみられるが平均を上回っている。家屋の老朽化等により、冬期間はメーターより先での漏水が多くみられるため、スマートメーター等により、漏水の早期発見が必要になっていく。
2. 老朽化の状況について
老朽化について、管路(ダクタイル鋳鉄管K形）に関してはひとつの基準として法定耐用年数（40年）が目処になるが、現状でまだ20年弱しか経過していないため、更新の予定はない。 その他の施設（管理棟、配水池、計装類等）の更新計画は、経営戦略にて策定してはいるが、重要度、健全性、緊急性等考慮し随時選定しておこなっていく必要がある。
2. 老朽化の状況
全体総括
人口減少に伴い、給水人口及び有収水量が減少しており年々少しずつ料金収入が減少している。しかし、水道料金が県内でも高めであり、喫緊で料金の値上げをおこなう予定は現状ではない。早急に歳入を増やすことは困難であるため、なるべく歳出を抑えていかなければならない。 大きな歳出として施設更新があげられるが、「2.老朽化の状況について」で述べているとおり管路更新はまだ先のことになると思われる。その他の施設も徐々に更新しており、今後は総費用の大幅な増加は無いと予想される。法定耐用年数直前に管路を短期でまとめて更新するとその期間にまとまって事業費が増大してしまうので、ある程度中長期的なスパンで施工し、事業費が平準化され安定した経営につながるよう努力していきたい。経営戦略をもとに総費用の平準化を目指し経営の健全化を図る。 施設利用率の向上については施設更新時のダウンサイジングを基本に長いスパンで解消していく。
全国平均 | 1① | 1② | 1③ | 1④ | 1⑤ | 1⑥ | 1⑦ | 1⑧ | 2① | 2② | 2③
| 【73.00】 | - | - | 【982.48】 | 【50.61】 | 【320.83】 | 【56.15】 | 【70.01】 | - | - | 【0.52】
①収益的収支比率(％)
②累積欠損金比率(％)
③流動比率(％)
④企業債残高対給水収益比率(％)
⑤料金回収率(％)
⑥給水原価(円)
⑦施設利用率(％)
⑧有収率(％)
①有形固定資産減価償却率(％)
②管路経年化率(％)
③管路更新率(％)
【73.00】
【982.48】
【70.01】
【56.15】
【320.83】
【50.61】
【0.52】
該当数値なし
該当数値なし
該当数値なし
該当数値なし

## データ (hidden)
水道事業(法非適用) | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
項番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143
大項目 | 年度 | 団体CD | 業務CD | 業種CD | 事業CD | 施設CD | 基本情報 | [15 empty] | 1. 経営の健全性・効率性 | [87 empty] | 2. 老朽化の状況
中項目 | [22 empty] | ①収益的収支比率(％) | [10 empty] | ②累積欠損金比率(％) | [10 empty] | ③流動比率(％) | [10 empty] | ④企業債残高対給水収益比率(％) | [10 empty] | ⑤料金回収率(％) | [10 empty] | ⑥給水原価(円) | [10 empty] | ⑦施設利用率(％) | [10 empty] | ⑧有収率(％) | [10 empty] | ①有形固定資産減価償却率(％) | [10 empty] | ②管路経年化率(％) | [10 empty] | ③管路更新率(％)
小項目 | [6 empty] | 都道府県名 | 法適・法非適 | 業種名称 | 事業名称 | 類似団体 | 管理者の情報 | 資金不足比率 | 自己資本構成比率 | 普及率 | 1ヶ月20㎥当たり家庭料金 | 人口 | 面積 | 人口密度 | 給水人口 | 給水区域面積 | 給水人口密度 | 比率(N-4) | 比率(N-3) | 比率(N-2) | 比率(N-1) | 比率(N) | 類似団体平均(N-4) | 類似団体平均(N-3) | 類似団体平均(N-2) | 類似団体平均(N-1) | 類似団体平均(N) | 全国平均 | 比率(N-4) | 比率(N-3) | 比率(N-2) | 比率(N-1) | 比率(N) | 類似団体平均(N-4) | 類似団体平均(N-3) | 類似団体平均(N-2) | 類似団体平均(N-1) | 類似団体平均(N) | 全国平均 | 比率(N-4) | 比率(N-3) | 比率(N-2) | 比率(N-1) | 比率(N) | 類似団体平均(N-4) | 類似団体平均(N-3) | 類似団体平均(N-2) | 類似団体平均(N-1) | 類似団体平均(N) | 全国平均 | 比率(N-4) | 比率(N-3) | 比率(N-2) | 比率(N-1) | 比率(N) | 類似団体平均(N-4) | 類似団体平均(N-3) | 類似団体平均(N-2) | 類似団体平均(N-1) | 類似団体平均(N) | 全国平均 | 比率(N-4) | 比率(N-3) | 比率(N-2) | 比率(N-1) | 比率(N) | 類似団体平均(N-4) | 類似団体平均(N-3) | 類似団体平均(N-2) | 類似団体平均(N-1) | 類似団体平均(N) | 全国平均 | 比率(N-4) | 比率(N-3) | 比率(N-2) | 比率(N-1) | 比率(N) | 類似団体平均(N-4) | 類似団体平均(N-3) | 類似団体平均(N-2) | 類似団体平均(N-1) | 類似団体平均(N) | 全国平均 | 比率(N-4) | 比率(N-3) | 比率(N-2) | 比率(N-1) | 比率(N) | 類似団体平均(N-4) | 類似団体平均(N-3) | 類似団体平均(N-2) | 類似団体平均(N-1) | 類似団体平均(N) | 全国平均 | 比率(N-4) | 比率(N-3) | 比率(N-2) | 比率(N-1) | 比率(N) | 類似団体平均(N-4) | 類似団体平均(N-3) | 類似団体平均(N-2) | 類似団体平均(N-1) | 類似団体平均(N) | 全国平均 | 比率(N-4) | 比率(N-3) | 比率(N-2) | 比率(N-1) | 比率(N) | 類似団体平均(N-4) | 類似団体平均(N-3) | 類似団体平均(N-2) | 類似団体平均(N-1) | 類似団体平均(N) | 全国平均 | 比率(N-4) | 比率(N-3) | 比率(N-2) | 比率(N-1) | 比率(N) | 類似団体平均(N-4) | 類似団体平均(N-3) | 類似団体平均(N-2) | 類似団体平均(N-1) | 類似団体平均(N) | 全国平均 | 比率(N-4) | 比率(N-3) | 比率(N-2) | 比率(N-1) | 比率(N) | 類似団体平均(N-4) | 類似団体平均(N-3) | 類似団体平均(N-2) | 類似団体平均(N-1) | 類似団体平均(N) | 全国平均
参照用 | 2022 | 23043 | 47 | 1 | 0 | 0 | 青森県 蓬田村 | 法非適用 | 水道事業 | 簡易水道事業 | D3 | 非設置 | - | 該当数値なし | 95 | 4510 | 2581 | 80.84 | 31.93 | 2415 | 8.5 | 284.12 | 66.65 | 75.63 | 68.34 | 58.19 | 60.72 | 77.91 | 79.1 | 79.33 | 73.54 | 75.44 | 【73.00】 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1082.97 | 978.58 | 1046.98 | 861.98 | 936.34 | 1007.7 | 1018.52 | 949.61 | 918.84 | 955.49 | 【982.48】 | 48.78 | 55.92 | 48.62 | 45.63 | 34.48 | 59.22 | 58.79 | 58.41 | 58.27 | 55.15 | 【50.61】 | 581.23 | 502.62 | 482.07 | 559.83 | 621.33 | 292.9 | 298.25 | 303.28 | 303.81 | 310.26 | 【320.83】 | 40.65 | 41.3 | 42.43 | 41.37 | 44.58 | 56.76 | 56.04 | 58.52 | 58.88 | 58.16 | 【56.15】 | 90.23 | 90.45 | 89.59 | 91.49 | 88.69 | 73.07 | 72.78 | 71.33 | 71.15 | 70.34 | 【70.01】 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.55 | 【0.52】
| 2022 | 23043 | 47 | 1 | 0 | 0 | 青森県 蓬田村 | 法非適用 | 水道事業 | 簡易水道事業 | D3 | 非設置 | - | 該当数値なし | 95 | 4510 | 2581 | 80.84 | 31.93 | 2415 | 8.5 | 284.12 | 66.65 | 75.63 | 68.34 | 58.19 | 60.72 | 77.91 | 79.1 | 79.33 | 73.54 | 75.44 | 73 | [22 empty] | 1082.97 | 978.58 | 1046.98 | 861.98 | 936.34 | 1007.7 | 1018.52 | 949.61 | 918.84 | 955.49 | 982.48 | 48.78 | 55.92 | 48.62 | 45.63 | 34.48 | 59.22 | 58.79 | 58.41 | 58.27 | 55.15 | 50.61 | 581.23 | 502.62 | 482.07 | 559.83 | 621.33 | 292.9 | 298.25 | 303.28 | 303.81 | 310.26 | 320.83 | 40.65 | 41.3 | 42.43 | 41.37 | 44.58 | 56.76 | 56.04 | 58.52 | 58.88 | 58.16 | 56.15 | 90.23 | 90.45 | 89.59 | 91.49 | 88.69 | 73.07 | 72.78 | 71.33 | 71.15 | 70.34 | 70.01 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.55 | 0.52
| Ｎ－４年度 | Ｎ－３年度 | Ｎ－２年度 | Ｎ－１年度 | Ｎ年度
年度 | 2030-01-01 | 2031-01-01 | 2032-01-02 | 2033-01-03 | 2034-01-04
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ←年数補正
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ←日数補正
| "H"yy | "R"dd | "R"dd | "R"dd | "R"dd | ←書式設定
Formulas:
年度 = DATEVALUE(B7+12-[年度, row below]&"/1/"&B12)
業務CD = DATEVALUE(B7+12-[業務CD, row below]&"/1/"&D12)
業種CD = DATEVALUE(B7+12-[業種CD, row below]&"/1/"&E12)
事業CD = DATEVALUE(B7+12-[事業CD, row below]&"/1/"&F12)